## Sheet1
PRILOG III - FINANSIJSKA PONUDA
r.br | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR* (bez PDV-a) | Ukupno cijena bez PDV-a EUR* |  | Iznos PDV-a u EUR* |  | Ukupno cijena s PDV-om u EUR*
Grupa 1
ENERGETIKA
1 | Razvodni ormar automatike dimenzija: 1000x500x245, sa montažnom pločom, IP65, Hager ili slično, kom 1 | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Programabilni logički kontroler (PLC) tipa S71500 sledeće konfiguracije: 16DI, 16DQ, 4AI, Profinet interface, Siemens ili slično, kmpl 1 | kmpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Power meter za mjerenje potrošnje električne energije, 3P, 400V, 5A, Siemens ili slično, kom 2 | kom | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Strujni transformator tropikalizovani 400 5 dvostruki izlaz za sabirnice 32x65, Siemens ili slično, kom 6 | kom | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Katodni odvodnik prenapona 10KA, 1PN, Hager ili slično, kom 1 | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Osigurač C10A, 1P, Hager ili slično, kom 1 | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Osigurač C4A, 1P, Hager ili slično, kom 6 | kom | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Industrijski rele 24VDC, 4C/O, sa podnožjem 14 pinova, Hager ili slično, kom 10 | kom | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Napajanje 220/24VDC, 5A, Siemens ili slično, kom 1 | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Ventilator panelni za ormare 43m3, 220VAC, Hager ili slično, kom 1 | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Termostat za hlađenje, 1NO, Hager ili slično, kom 1 | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | Klema za DIN šinu 2.5mm2, Hager ili slično, kom 100 | kom | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Grebenasta sklopka 1-0-2, Hager ili slično, kom 1 | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | Temperaturna sonda tipa PT100, Opseg -50 – 250°C, Izlaz 4 – 20mA, 9 – 36VDC, Siemens ili slično, kom 2 | kom | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | Senzor Nivoa 0 – 5m, 7m kabl, izlaz 4 – 20mA, 12 – 36VDC, Siemens ili slično, kom 1 | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Mjerač protoka DN50, IP67, Siemens ili slično, kom 1 | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | Senzor Pritiska Opseg 0 – 1 MPa, Izlaz 4 – 20mA, 8 – 28VDC, 1/4NPT-G, Siemens ili slično, kom 1 | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | Kabal YSLY 12x0.75mm2, m 100 | m | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | Kabal LiYCY 2x0.75mm2, m 60 | m | 60 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | Ostala montažna oprema: kanalice, oznake, licne, spojni materijal i slično, paušal 1 | paušal | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | Radovi: Izrada ormara, polaganje i povezivanje kablova, programiranje PLC-a i puštanje sistema u rad, kmpl 1 | kmpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PASTER CIP I PRIJEM
22 | Razvodni ormar automatike dimenzija: 1000x500x245, sa montažnom pločom, IP65, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | Programabilni logički kontroler (PLC) tipa S71500 sledeće konfiguracije: 32DI, 16DQ, 16AI, Profinet interface, Siemens ili slično | kmpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | Power meter za mjerenje potrošnje električne energije, 3P, 400V, 5A, Siemens ili slićno | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | Strujni transformator tropikalizovani 400 5 dvostruki izlaz za sabirnice 32x65, Siemens ili slično | kom | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | Katodni odvodnik prenapona 10KA, 1PN, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | Osigurač C10A, 1P, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | Osigurač C4A, 1P, Hager ili slično | kom | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 | Industrijski rele 24VDC, 4C/O, sa podnožjem 14 pinova, Hager ili slično | kom | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | Napajanje 220/24VDC, 5A, Siemens ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | Ventilator panelni za ormare 43m3, 220VAC, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 | Termostat za hlađenje, 1NO, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | Klema za DIN šinu 2.5mm2, Hager ili slično | kom | 60 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
34 | Grebenasta sklopka 1-0-2, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | Temperaturna sonda tipa PT100, Opseg -50 – 250°C, Izlaz 4 – 20mA, 9 – 36VDC, Siemens ili slično | kom | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | Senzor Nivoa 0 – 5m, 7m kabl, izlaz 4 – 20mA, 12 – 36VDC, Siemens ili slično | kom | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | Mjerač protoka DN50, IP67, Siemens ili slično | kom | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
38 | Kabal YSLY 12x0.75mm2 | m | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | Kabal LiYCY 2x0.75mm2 | m | 140 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | Ostala montažna oprema: kanalice, oznake, licne, spojni materijal i slično | paušal | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | Radovi: Izrada ormara, polaganje i povezivanje kablova, programiranje PLC-a i puštanje sistema u rad | kmpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DUPLIKATORI
42 | Razvodni ormar automatike dimenzija: 1000x500x245, sa montažnom pločom, IP65, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
43 | Programabilni logički kontroler (PLC) tipa S71500 sledeće konfiguracije: 16DI, 16DQ, 12AI, Profinet interface, Siemens ili slično | kmpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
44 | Katodni odvodnik prenapona 10KA, 1PN, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 | Osigurač C10A, 1P, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
46 | Osigurač C4A, 1P, Hager ili slično | kom | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
47 | Industrijski rele 24VDC, 4C/O, sa podnožjem 14 pinova, Hager ili slično | kom | 56 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
48 | Napajanje 220/24VDC, 5A, Siemens ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | Ventilator panelni za ormare 43m3, 220VAC, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
50 | Termostat za hlađenje, 1NO, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | Klema za DIN šinu 2.5mm2, Hager ili slično | kom | 120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
52 | Grebenasta sklopka 1-0-2, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
53 | Senzor Pritiska Opseg 0 – 1 MPa, Izlaz 4 – 20mA, 8 – 28VDC, 1/4NPT-G, Siemens ili slično | kom | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
54 | Kabal YSLY 12x0.75mm2 | m | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
55 | Kabal LiYCY 2x0.75mm2 | m | 300 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
56 | Ostala montažna oprema: kanalice, oznake, licne, spojni materijal i slično | paušal | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
57 | Radovi: Izrada ormara, polaganje i povezivanje kablova, programiranje PLC-a i puštanje sistema u rad | kmpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PAKOVANJE I KOMORE
59 | Razvodni ormar automatike dimenzija: 1000x500x245, sa montažnom pločom, IP65, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | Programabilni logički kontroler (PLC) tipa S71500 sledeće konfiguracije: 48DI, 16DQ, 12AI, Profinet interface, Siemens ili slično | kmpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
61 | Katodni odvodnik prenapona 10KA, 1PN, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
62 | Osigurač C10A, 1P, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 | Osigurač C4A, 1P, Hager ili slično | kom | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
64 | Industrijski rele 24VDC, 4C/O, sa podnožjem 14 pinova, Hager ili slično | kom | 36 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
65 | Napajanje 220/24VDC, 5A, Siemens ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
66 | Ventilator panelni za ormare 43m3, 220VAC, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
67 | Termostat za hlađenje, 1NO, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
68 | Klema za DIN šinu 2.5mm2, Hager ili slično | kom | 80 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
69 | Grebenasta sklopka 1-0-2, Hager ili slično | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
70 | Temperaturna sonda tipa PT100, Opseg -50 – 250°C, Izlaz 4 – 20mA, 9 – 36VDC, Siemens ili slično | kom | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | Difutna fotoćelija reflektivna laser polarizovana, NPN NO + NC, Detekcija < 10m, 10 – 30VDC, IP67, Siemens ili slično | kom | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
72 | Kabal YSLY 12x0.75mm2 | m | 120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
73 | Kabal LiYCY 2x0.75mm2 | m | 200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
74 | Ostala montažna oprema: kanalice, oznake, licne, spojni materijal i slično | paušal | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
75 | Radovi: Izrada ormara, polaganje i povezivanje kablova, programiranje PLC-a i puštanje sistema u rad | kmpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
KONTROLNA SOBA
76 | CMT SVR - Server za MES aplikaciju | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
77 | PC Client: Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB, 2x USB, 2x PS/2, audio; 1x 1 TB HDD, internal; 16 GB DDR4 (1x 4 GB), no DVD +/-RW, Monitor 24 inch | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
78 | Rack ormar 19" Nazidni 15HU, MONO, 770/600/595(VxŠxD) | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
79 | Napojna letva:19" napojni panel sa 7 utičnih mjesta-schuko i prekidačem, PVC, 1.25HU | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
80 | Switch (48×1Gbps LAN, Auto MDI/MDI-X, full duplex, flow control, unmanaged, rack-mount) | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
81 | UPS (1800W, 2000VA, online pure sinewave, ulaz 120-300V, izlaz 208-240VAC ±2%@onl/±1%@ batt, 1×šuko i 3×IEC C13 utičnice, efikasnost 90%@online/88%@battery, cold start, transfer 0ms, LCD displej, RS-232 + USB, 17kg, baterija 4×12V/9Ah) | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
82 | Patch panel LSA LINE-19" Patch panel Cat.6, 24xRJ45 modula STP | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
83 | Organizer 19" Panel za ranžiranje kabla, 1 instalaciona PVC kanalica, 1HU | kom | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
84 | Polica 19" DFS14825-C, Fiksna polica dubine 250mm, 1HU, 15kg max, perforirana | kom | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
85 | Switch 5 portova, 100mbs | kom | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
86 | Ethernet kabal IE FC RJ45 2x2, CAT5, pak 300m | kom | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
87 | Tablet 10 inch, 32GB, RAM 3GB | kom | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
88 | Ostala mrežna i računarska oprema | paušal | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
89 | Radovi: Izrada rack ormara, polaganje i povezivanje kablova, programiranje i izrada MES aplikacije | kom | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Cijena ponude u EUR bez poreza na dodatu vrijednost – brojkama | [6 empty] | 0
Iznos poreza na dodatu vrijednost | [6 empty] | 0
Cijena ponude u EUR s porezom na dodatu vrijednost – brojkama | [6 empty] | 0
U _________________, _______________________ ( mjesto ) ( datum ) ____________________________________________ M.P. (ime i prezime i potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)